Приложение № 1

к Правилам проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом

Утверждаю

Председатель комитета экономики и управления

(должность, ф.и.о. руководителя органа

собственностью Волчкова И.В.

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

412950, Саратовская обл., г.Шиханы, ул.Ленина, 12,

почтовый индекс и адрес, телефон,

(84593) 40303, факс 40453, OtekZATO@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 01 | ” | апреля | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Шиханы, ул. Вокзальная, дом 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

64:0:0 0 0:0:63:545:003:000000630

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1930

5. Степень износа по данным государственного технического учета  50 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта  1994

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  чердак

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	3 541	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	909,3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	834,9	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	590,1	кв. м чердак

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	74,4	кв. м

20. Количество лестниц  	1	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

74,4 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	-	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	590,1	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  3 123 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  64:51:020103:25

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблоки | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Шлакоблоки | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Деревянные оштукатуренные | Удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | Удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые окрашенные | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Простые в шпунт | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | Простые в шпунт | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Обычная | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | АТС |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Вытяжная |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | 220V |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| водоотведение | Нет |  |
| газоснабжение | Централизованное |  |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печное (газовое) |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Нет |  |

Директор МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | Т.В. Половникова |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 01 | ” | апреля | 201 | 4 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.