Приложение № 1

к Правилам проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом

Утверждаю

Председатель комитета экономики и управления

(должность, ф.и.о. руководителя органа

собственностью Волчкова И.В.

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

412950, Саратовская обл., г.Шиханы, ул.Ленина, 12,

почтовый индекс и адрес, телефон,

(84593) 40303, факс 40453, OtekZATO@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 01 | ” | апреля | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Шиханы, ул. Рыбакова, дом 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  2010

5. Степень износа по данным государственного технического учета  нет

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  5

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  технический этаж

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  65

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	16 177	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	4 155,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2 398,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	-	кв. м чердак

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	1 756,6	кв. м

20. Количество лестниц  	1	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

99,7 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	402,2	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	1 254,7	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  3 803 кв. м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  64:51:020308:34

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Фундаментные блоки (фск) | Хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Хорошее |
| 3. Перегородки | Кирпич | Хорошее |
| 4. Перекрытия | Железобетонные | Хорошее |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные | Хорошее |
| подвальные | Железобетонные | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Рулонная кровля совмещенная с перекрытием | Хорошее |
| 6. Полы | Бетонные | Хорошее |
| 7. Проемы | Простые в шпунт | Хорошее |
| окна |  |  |
| двери | Простые в шпунт | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Обычная | Хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Имеются |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | АТС |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| сигнализация | Нет |  |
| мусоропровод | Нет |  |
| лифт | Нет |  |
| вентиляция | Вытяжная |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | 220V |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Централизованное |  |
| горячее водоснабжение | Централизованное |  |
| водоотведение | Централизованное |  |
| газоснабжение | Централизованное |  |
| отопление (от внешних котельных) | Централизованное |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Нет |  |

Директор МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | Т.В. Половникова |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 01 | ” | апреля | 201 | 4 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.