## Slide 1
ПРОГНОЗ ВЫПАДЕНИЯ ОСАДКОВ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ИР «Ventusky»)
(на 13-14.01.2021)
Саратов
Балашов
Балаково
Озинки

## Slide 2
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ОТ 13.01.2021 НА 14.01.2021)
Саратов
Саратов
Балашов
Балаково
Балашов
Балаково
Озинки
Озинки
22.00 (мск) 13.01.2021
06.00 (мск) 14.01.2021
12.00 (мск) 14.01.2021
18.00 (мск) 14.01.2021
Саратов
Балашов
Балаково
Озинки
Саратов
Балашов
Балаково
Озинки

## Slide 3
ПРОГНОЗ ОСАДКОВ (СНЕГ) НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОТ 13.01.2021 НА 14.01.2021) (ИР «Ventusky»)
22.00 (мск) 13.01.2021
06.00 (мск) 14.01.2021
12.00 (мск) 14.01.2021
18.00 (мск) 14.01.2021
Саратов
Саратов
Саратов
Саратов
Балашов
Балашов
Балашов
Балашов
Балаково
Балаково
Балаково
Балаково
Озинки
Озинки
Озинки
Озинки

## Slide 4
ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУР НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИР «Ventusky»)
(на 14.01.2021)
Саратов
Балашов
Балаково
Озинки

## Slide 5
ПРОГНОЗ СУММАРНЫХ ОСАДКОВ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ИР «Ventusky»)
(за 13-14.01.2021)
Саратов
Балашов
Балаково
Озинки

## Slide 6
ПРОГНОЗ ПРОХОЖДЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОЯВЛЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (НА 14.01.2021)
Саратовская область Прогноз по нарушению энергоснабжения | 
Муниципальных образований | 42
Жилых домов, шт. | 424659
Населения, чел. | 2462950
По информации ФГБУ «Приволжского УГМС»: вечером 13.01.2021г. местами по Саратовской области ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы 15-20 м/с; в Саратове 15-17 м/с. Местами по области сильный снег (6-19 мм).
Силы и средства спланированные для ликвидации последствий прохождения неблагоприятных метеоявлений на территории Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Субъект | РСЧС |  |  |  |  | МЧС России |  | Дорожные службы | 
 |  | Личный состав | Техника | из них от ПАО «Россети Волга» для восстановления энергоснабжения |  |  | Личный состав | Техника | Личный состав | Техника
 |  |  |  | Количество бригад | Личный состав | Техника |  |  |  | 
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Саратовская область | 7201 | 2783 | 191 | 1101 | 387 | 580 | 185 | 443 | 371
Итого за субъекты ПФО |  | 7201 | 2783 | 191 | 1101 | 387 | 580 | 185 | 443 | 371
Саратовкая область
ПРОГНОЗ ВЫПАДЕНИЯ ОСАДКОВ
14.01.2021
ПРОГНОЗ ПОРЫВЫ ВЕТРА
14.01.2021

## Slide 7
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 14.01.2021)
14:00 12.01.2021
Исп. ЦУКС ГУ МЧС по Саратовской области
Е.Ю. Таранова
Использовались: АИУС РСЧС - 2030
Масштаб 1:72 000
Самойловский р-н
Энгельсский р-н
Вольский р-н
Воскресенский р-н
Балашовский р-н
Пугачевский р-н
Балаковский р-н
Марксовский р-н
Федоровский р-н
Ершовский р-н
Красноармейский р-н
Турковский р-н
Ртищевский р-н
Екатериновский р-н
Петровский р-н
Аткарский р-н
Базарно-Карабулакский р-н
Новобурасский р-н
Аркадакский р-н
г. Саратов
Татищевский р-н
Советский р-н
110 /2
5603/10432
251/22
5603/10432
1360/11
1101/11425
42500/124000
2666,19/99
400/6
6044/11406
1251,5/7
2563/22512
1014/1
13631/42326
450/4
4112/11413
1402/7
11251/11111
1880/7
11011/40140
146,94/9
141/11
1134/24141
29304/91056
825/6
5253/12425
797/26
5420/13100
2430,5/12
13610/31261
826/20
5253/12525
2011/11
13614/51001
1176,24/239
2504/254255
253,6 /36
10625/63001
19,7/6
1065/14251
6510/25114
12500/310000
783/7
11451/25643
2012/1/62
6113/45300
110/14
5051/26103
5511/13605
2011/11
Дергачевский р-н
Озинский р-н
125/1
5100/11401
Саратовский р-н
2502/20
13125/41114
Калининский р-н
14030/33300
194/9
Лысогорский р-н
1401/20413
1372/41
Питерский р-н
Новоузенский р-н
5065/14141
2041 /200
1066/25125
1503/20
133/64
1499/56
110/46
6201/14412
Краснокутский р-н
Ровенский р-н
25125/41444
2200/6000
10113/35144
252/251
2052/142
1020/15
1250/11031
Александрово-Гайский р-н
Хвалынский р-н
Духовницкий р-н
Ивантеевский р-н
Перелюбский р-н
Краснопартизанский р-н
Романовский р-н
5113/14340
2666/11
962/15
Балтайский р-н
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
20
23
20
23
9
20
20
23
20
23
20
23
20
23
20
23
20
23
20
23
20
23
20
23
20
23
20
23
9
20
20
23
20
23
20
23
20
23
20
23
20
23
20
23
20
23
16
20
20
23
20
23
20
23
20
23
23
20
23
16
20
16
20
20
16
20
20
23
20
23
20
23
- прогноз нарушения ЛЭП
Условные обозначения:
Озинский МР
- количество осадков, мм за 24 ч
19
19
321/20
- муниципальное образование
- порывы ветра, м/с
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
Район | ОГ | Силы и средства |  | Режим ф-ия
 |  | чел. | ед. техн. | 
Красноармейский | 1 | 2 | 1 | ПГ
Лысогорский | 1 | 2 | 1 | ПГ
Балашовский | 1 | 2 | 1 | ПГ
Хвалнский | 1 | 2 | 1 | ПГ
Итого | 4 | 8 | 4 | ПГ
Расчет сил и средств спланированных для ликвидации последствий прохождения НЯ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Субъект | РСЧС |  |  |  |  | МЧС России |  | Дорожные службы | 
 | Личный состав | Техника | из них от ПАО «Россети Волга» для восстановления энергоснабжения |  |  | Личный состав | Техника | Личный состав | Техника
 |  |  | Количество бригад | Личный состав | Техника |  |  |  | 
Саратовкая область | 7201 | 2783 | 191 | 1101 | 387 | 580 | 185 | 443 | 371

## Slide 8
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 14.01.2021)
г.Ртищево
Трехмерная модель
Ртищевский район
14:00 13.01.2021
Исп. ЦУКС ГУ МЧС по Саратовской области
АРМ №9 И.Д. Киселева
тел. 3666-7549
использовались: АИУС РСЧС
251/22
5603/10432
70%
20
23
- прогноз нарушения ЛЭП
Условные обозначения
ГО Симферополь
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков, мм
20
3
- порывы ветра, м/с

## Slide 9
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 14.01.2021)
г. Калининск
Трехмерная модель
Калининский район
14:00 13.01.2021
Исп. ЦУКС ГУ МЧС по Саратовской области
АРМ №9 И.Д. Киселева
тел. 3666-7549
использовались: АИУС РСЧС
14030/33300
194/9
70%
20
23
- прогноз нарушения ЛЭП
Условные обозначения
ГО Симферополь
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков, мм
20
3
- порывы ветра, м/с