**ПАМЯТКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013г.№ 410 периодическая проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов от газового оборудования должна проводится **не менее 3-х раз в год (не позднее чем за 7 дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем за 7 дней после окончания отопительного сезона.** Управляющая организация, товарищество или кооператив, индивидуальный предприниматель, собственники помещений заключают договор на проверку каналов дымоудаления с организацией, допущенной к выполнению соответствующих работ на основании лицензии (постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011г. №1225).

Жилищно-эксплуатационные организации и домовладельцы обязаны своевременно обеспечивать проверку состояния дымоходов, вентиляционных каналов. **Запрещается**: вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать каналы, замуровывать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов. Так же запрещено пользоваться газовыми приборами при нарушении плотности кладки, штукатурки печей и дымоходов, при отсутствии тяги в каналах, разрушении оголовков каналов дымоудаления. **Запрещена** установка механических вентиляционных устройств (вытяжек над плитами) в помещениях, где расположено газовое оборудование без наличия обособленного и плотного канала и притока воздуха в помещение, равному объёму удаляемого механической вентиляцией.

В помещении, где установлено газовое оборудование обязательно наличие вентиля-ционного канала (газовые плиты ), от отопительных и водонагревательных газовых приборов обязательны обособленные дымовые каналы и вентиляционный канал, выполненные в соответствии с действующими нормами и правилами.

Сведения о выявленных нарушениях при эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов передаются в управляющие организации и газоснабжающую организацию.